## Sheet1
Variable | Descripción | Unidad | Lógica de construcción
NombreCentral | Nombre de la central termoeléctrica | - | Identificador original del CEMS
Chimenea | Nombre de la chimenea asociada a la UGE | - | Identificador original del CEMS
UGE | Unidad Generadora Eléctrica | - | Identificador original del CEMS
DIA | Fecha (agregación diaria) | Fecha (yyyy-mm-dd) | Derivado de FECHA (sin hora)
n_registros_dia | Número de registros horarios existentes ese día | Número entero | Conteo de filas por UGE y día
horas_operativas | Número de horas con generación positiva | Número entero | Suma de horas donde MWh > 0
MWh_dia | Energía bruta generada en el día | MWh | Suma de POTENCIA_BRUTA_MWH horaria
MWh_prom_por_hora_operativa | Carga promedio durante horas operativas | MWh/h | MWh_dia / horas_operativas
Flujo_Nm3_dia | Volumen total diario de gases (base seca normalizada) | Nm3 | Suma de FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
Consumo_combustible_dia | Consumo total diario de combustible | m3 o ton (según combustible) | Suma de CONSUMO_COMBUSTIBLE
NOX_mg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de NOX calculada desde intensidad mg/MWh | mg | Suma de (CONCENTRACION_NOX_MG_MWH * MWh)
SO2_mg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de SO2 calculada desde intensidad mg/MWh | mg | Suma de (CONCENTRACION_SO2_MG_MWH * MWh)
MP_mg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de MP calculada desde intensidad mg/MWh | mg | Suma de (CONCENTRACION_MP_MG_MWH * MWh)
NOX_kg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de NOX desde intensidad energética | kg | NOX_mg_dia_from_mgMWh / 1e6
SO2_kg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de SO2 desde intensidad energética | kg | SO2_mg_dia_from_mgMWh / 1e6
MP_kg_dia_from_mgMWh | Masa total diaria de MP desde intensidad energética | kg | MP_mg_dia_from_mgMWh / 1e6
CO2_ton_dia_from_tonMWh | Masa total diaria de CO2 desde intensidad energética | ton | Suma de (CONCENTRACION_CO2_TON_MWH * MWh)
NOX_mg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de NOX calculada desde concentración física | mg | Suma de (CONCENTRACION_NOX_MG_NM3 * FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H)
SO2_mg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de SO2 calculada desde concentración física | mg | Suma de (CONCENTRACION_SO2_MG_NM3 * FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H)
MP_mg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de MP calculada desde concentración física | mg | Suma de (CONCENTRACION_MP_MG_NM3 * FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H)
NOX_kg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de NOX desde concentración física | kg | NOX_mg_dia_from_mgNm3 / 1e6
SO2_kg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de SO2 desde concentración física | kg | SO2_mg_dia_from_mgNm3 / 1e6
MP_kg_dia_from_mgNm3 | Masa total diaria de MP desde concentración física | kg | MP_mg_dia_from_mgNm3 / 1e6
NOX_mg_MWh_dia | Intensidad diaria de NOX por energía | mg/MWh | NOX_mg_dia_from_mgMWh / MWh_dia
SO2_mg_MWh_dia | Intensidad diaria de SO2 por energía | mg/MWh | SO2_mg_dia_from_mgMWh / MWh_dia
MP_mg_MWh_dia | Intensidad diaria de MP por energía | mg/MWh | MP_mg_dia_from_mgMWh / MWh_dia
CO2_ton_MWh_dia | Intensidad diaria de CO2 por energía | ton/MWh | CO2_ton_dia_from_tonMWh / MWh_dia
NOX_mg_Nm3_prom_dia | Concentración promedio diaria de NOX (ponderada por flujo) | mg/Nm3 | Promedio ponderado por FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
SO2_mg_Nm3_prom_dia | Concentración promedio diaria de SO2 (ponderada por flujo) | mg/Nm3 | Promedio ponderado por FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
MP_mg_Nm3_prom_dia | Concentración promedio diaria de MP (ponderada por flujo) | mg/Nm3 | Promedio ponderado por FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
NOX_ppm_prom_dia | Concentración promedio diaria de NOX en ppm (ponderada por flujo) | ppm | Promedio ponderado por FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
SO2_ppm_prom_dia | Concentración promedio diaria de SO2 en ppm (ponderada por flujo) | ppm | Promedio ponderado por FLUJO_GASES_SALIDA_NM3_H
O2_prom_MWh | O2 promedio diario ponderado por generación | % base seca | Promedio ponderado por MWh
Humedad_prom_MWh | Humedad promedio diaria ponderada por generación | % | Promedio ponderado por MWh
Temp_gases_prom_MWh | Temperatura promedio diaria de gases ponderada por generación | °C | Promedio ponderado por MWh
Presion_prom_MWh | Presión promedio diaria ponderada por generación | atm | Promedio ponderado por MWh
ESTADO_UGE_mas_frecuente | Estado operativo más frecuente del día | - | Moda del campo ESTADO_UGE
COMBUSTIBLE_mas_frecuente | Combustible más utilizado en el día | - | Moda del campo COMBUSTIBLE